TABELA PRZEDMIAR ROBÓT

Remont korytarza (parter)  ZSP nr 1 ul. Limanowskiego 15, 11-200 Bartoszyce

| Lp. | Podstawa | Opis |  | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela Przedmiaru Robót |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Remont korytarza |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0804-08 | Zerwanie cokolika cementowego |  | m | 120,000 |
| 2 d.1 | KNR W-01 0101-03 analogia | Przygotowanie starych podłoży betonowych pod płytki terakotowe |  | m2 | 53,00 * 2,50 = 132,500 |
| 3 d.1 | KNR AT-23 0101-03 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe |  | m2 | 53,00 * 2,50 = 132,500 |
| 4 d.1 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - położenie płytek terakotowych R9 |  | m2 | 53,00 * 2,50 = 132,500 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0810-02 | Układanie cokolików o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm |  | m | 120,000 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sufity) |  | m2 | 53,00 * 2,50 = 132,500 |
| 7 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VlI) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNl GRUNT" - powierzchnie poziome /sufity/ |  | m2 | 132,500 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów |  | m2 | 132,500 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 1204-08 analogia | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z miejscowym poszpachlowaniem nierówności (ściany) oraz zeskrobaniem ścian |  | m2 | (53,00 * 3,30) * 2,00 = 349,800 |
| 10 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VlI) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ściany/-grunt szczepny |  | m2 | 349,800 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ściany |  | m2 | 349,800 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie posadzki z płytek we wnekach drzwiowych |  | m2 | 10,000 |
| 13 d.1 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie posadzki płytkami glazurowanymi - na klej |  | m2 | 10,000 |
| 14 d.1 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. lll wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 |  | m2 | 22,720 |
| 15 d.1 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych |  | m2 | 22,720 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ściany |  | m2 | 22,720 |
| 17 d.1 | KNR-W 2-02 1509-08 analogia | Jednokrotne lakierowanie bezbarwnym impregnatem tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur-lamperia |  | m2 | (53,00 * 1,10) * 2,00 = 116,600 |
| 18 d.1 | KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km |  | m3 | 0,800 |